## 2020
CALIBRACION - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTRUMENTOS ISO 2015 AÑO 2021
CALIBRACION: SERA ANUAL SIEMPRE Y CUANDO EN LA VERIFICACION EL EQUIPO ARROJE UNA MEDICION POR FUERA DE RANGO
MANTENCIÓN :Aplica para mantención donde se debe indicar el estado físico del equipo Ej: Rayado, manchado, desajustado , descalibrado entre otros
VERIFICACIÓN: Aplica registrar el resultado de medición que arroja el equipo usando el patrón registrado.
FRECUENCIA
|  |  |  | CALIBRACIÓN |  | MANTENCIÓN |  |  |  | VERIFICACIÓN EQUIPO
| MAQUINAS - EQUIPOS | MARCA | S/N ( SERIE) | PROGRAMADO | REAL | PROGRAMADO | FECHA PROGRAMADA | REAL | Estado | PROGRAMADO | FECHA PROGRAMADA | REAL | Medición de patrón | UM | CERTIFICADO CALIBRACION DEL PATRON | Error admitido | Medicion del equipo o instrumento en VERIFICACION | UM | RESPONSABLE | RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
1 | PIE DE METRO | INSIZE | 1803151130 | ANUAL | 2021-01-01 | TRIMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 7 | cm | aceptado | 0,01-1 mm | 7 | cm | RESPONSABLE : JEFE DE PRODUCCIÓN) | Conforme
2 |  | INSIZE | 1803151130 | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 7 | cm | aceptado | 0,01-1 mm | 7 | cm | RESPONSABLE : JEFE DE PRODUCCIÓN) | Conforme
3 |  | INSIZE | 1803151130 | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-12-01 |  | 7 | cm |  | 0,01-1 mm | 7 | cm
4 |  | INSIZE | 1803151130 | ANUAL |  | TRIMESTRAL
16 | PIE DE METRO | SOYODA | SIN NUMERO | ANUAL | 2021-01-01 | TRIMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 7 | cm | aceptado | 0,01-1 mm | 7 | cm | RESPONSABLE : JEFE DE PRODUCCIÓN) | Conforme
17 |  | SOYODA | SIN NUMERO | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 7 | cm | aceptado | 0,01-1 mm | 7 | cm | RESPONSABLE : JEFE DE PRODUCCIÓN) | Conforme
18 |  | SOYODA | SIN NUMERO | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-12-01 |  | 7 | cm |  | 0,01-1 mm | 7 | cm
19 |  | SOYODA | SIN NUMERO | ANUAL |  | TRIMESTRAL
29 | BALANZA DIGITAL | PESAMATIC | 5A2810128 | ANUAL | 2021-01-01 | TRIMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 5 10 50 | gr | aceptado | (+- 1gr) | 5 10 49,9 | gr | RESPONSABLE : JEFE DE PRODUCCIÓN) | Conforme
30 |  | PESAMATIC | 5A2810128 | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 5 10 50 | gr | aceptado | (+- 1gr) | 5 10 49,9 | gr | RESPONSABLE : JEFE DE PRODUCCIÓN) | Conforme
31 |  | PESAMATIC | 5A2810128 | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-12-01 |  | 5 10 50 | gr |  | (+- 1gr) | 5 10 49,9 | gr
32 |  | PESAMATIC | 5A2810128 | ANUAL |  | TRIMESTRAL
42 | BALANZA DIGITAL | UWE HGM-2000 | ES5450 | ANUAL | 2021-01-01 | TRIMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | patrones de 2 y 4 | kg | aceptado | (+- 1gr) | 2 y 4 kilos | kg | RESP:COORDINADOR DE PRODUCCION | Conforme
43 |  | UWE HGM-2000 | ES5450 | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-06-01 | 2021-06-01 | patrones de 2 y 4 | kg | aceptado | (+- 1gr) | 2 y 4 kilos | kg | RESP:COORDINADOR DE PRODUCCION | Conforme
44 |  | UWE HGM-2000 | ES5450 | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-12-01 |  | patrones de 2 y 4 | kg |  | (+- 1gr) | 2 y 4 kilos | kg
45 |  | UWE HGM-2000 | ES5450 | ANUAL |  | TRIMESTRAL
47
55 | BALANZA DIGITAL | ZERO | S/N ( SERIE) | ANUAL | 2021-01-01 | TRIMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-01-01 | 2021-01-01 | patrones de 2 y 4 | kg | aceptado | (+- 1gr) | 2 y 4 kilos | kg | CONTROL DE CALIDAD | Conforme
56 |  | ZERO | S/N ( SERIE) | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-06-01 | 2021-06-01 | patrones de 2 y 4 | kg | aceptado | (+- 1gr) | 2 y 4 kilos | kg | CONTROL DE CALIDAD | Conforme
57 |  | ZERO | S/N ( SERIE) | ANUAL |  | TRIMESTRAL | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Operable | SEMESTRAL | 2021-12-01 |  | patrones de 2 y 4 | kg |  | (+- 1gr) | 2 y 4 kilos | kg
58 |  | ZERO | S/N ( SERIE) | ANUAL |  | TRIMESTRAL
59
68 | BALANZA DIGITAL | PESAMATIC/SCALE | 3422016025 | ANUAL | NO OPERABLE | TRIMESTRAL | SIN PROGRAMA |  | No operable | SEMESTRAL |  |  | patrones de 2 y 4 | kg | aceptado | (+- 1gr) | 2 y 4 kilos | kg | RES :OPERARIO ROTOMOLDEO | Conforme
69 |  | PESAMATIC/SCALE | 3422016025 | ANUAL |  | TRIMESTRAL | SIN PROGRAMA |  | No operable | SEMESTRAL |  |  | patrones de 2 y 4 | kg | aceptado | (+- 1gr) | 2 y 4 kilos | kg | RES :OPERARIO ROTOMOLDEO | Conforme
70 |  | PESAMATIC/SCALE | 3422016025 | ANUAL |  | TRIMESTRAL | SIN PROGRAMA |  | No operable | SEMESTRAL |  |  | patrones de 2 y 4 | kg |  | (+- 1gr) | 2 y 4 kilos | kg |  | se reporto en auditoria interna 2020
71 |  | PESAMATIC/SCALE | 3422016025 | ANUAL |  | TRIMESTRAL |  |  | No operable | SEMESTRAL | [9 empty] | hasta Julio 2021 no se a arreglado
72
PATRON 7 CM
80 | PATRON 5gr | PESAMATIC | 12
81 | PATRON 10gr | PESAMATIC | 13
82 | PATRON 50gr | PESAMATIC | 14
83 | PATRON 2 Kg | PESAMATIC | 47
| PATRON 4 Kg | PESAMATIC | 48
| Preparado por: Miguel Figueroa | Aprobado por: Miguel Figueroa
| Cargo: Coordinador de Producción | Cargo: Coordinador de Produccion
| Fecha: 01/01/2018 | Fecha: 01/01/2018
| Firma digital | Firma Digital Aprobada por Miguel Figueroa
| FIRMA | FIRMA
Note on I9: dias 30 de cada mes