| SERVICIOS DE CAPAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Empresa |  |  | PLÁSTICOS LOS CERRILLOS LTDA |  |  |  | Fecha | 21 de Diciembre 2016 |  |
|  |  | No - Conformidad Mayor |  |  | Norma(s): ISO 9001:2008 |  |  | Requisito(s): |  |  |
|  | X | No - Conformidad Menor |  |  |  |  |  | 7.6.c |  |  |
| Descripción de la No - Conformidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se están identificando adecuadamente los equipos medición y ensayo de la empresa, en el plan de calibración y verificación de los mismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditor: |  |  | Evelyn González Pájaro |  |  | Firma del Auditado: |  |  |  |  |
| Evidencia que demuestra el incumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al solicitar el listado e equipos de medición y verificación de la empresa, se identificó la existencia de una balanza digital, marca Scale , Rango 0.32000grmas *1grms, de responsabilidad del operador del operador de rotomoldeados, el cual al evidenciarla físicamente, la misma no correspondía ni la marca, ni tampoco se encontraba bajo la responsabilidad del operador de rotomoldeados sino del representante de la gerencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |